UPLC-QTOF-HRMS(含中药库)测试委托单

填写前必看：

1.我们依据委托单的测试要求进行样品测试，请委托方务必认真填写，如有问题请联系工程师；

2.如实填写样品等关键信息，如因隐瞒信息造成不良影响，应由委托方负责。

| *名称编号 |  | *数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *成分及组成 |  | *有效大概浓度 |  |  |  |
| *测试项目 | □HPLC-QTOF-HRMS（不带UV） □需要搜库（Waters商业中药库） | *提供MS监控 范围 |  |  | 可以默认100-2000 |
| *测试谱 | □正谱（ESI+） □负谱（ESI） |  |  |  |  |
| *定量要求 | 通常通过离子峰强度计算相对含量，如果需要绝对含量请告知，沟通 |  |  |  |  |
| *测试目的 |  |  |  |  |  |
| *参考色谱条件及要求 |  |  |  |  |  |
| *需要的数据 | 默认提供检索PDF，离子流图，原始数据 |  |  |  |  |
| 委托人姓名和电话 |  |  | 委托人单位 |  |  |

样品需求用量和注意事项：

GC/GCMS：未稀释无水样品50-200mg，已稀释（含溶剂，不能含水）2-5mL，含水待萃取样品10-20mL

HS-GCMS：1-10g（根据挥发物含量而定）

PY-GCMS：20-50mg（样品均匀，样品实际测试量为1mg左右）

HD-GCMS：需要热脱附管吸附后测试（脱附管信息：品牌Gerstel，尺寸外6mm内4mm长178mm，填料Tenax-TA（可根据VOC类型选择））

HPLC/LCMS：未稀释样品50-500mg，已稀释（含溶剂，溶剂仅限甲醇水乙腈乙醇等）2-5mL

HRMS：未稀释样品5-20mg，已稀释（含溶剂，溶剂仅限色谱级甲醇水乙腈乙醇等）2-5mL

标准品：10-20mg（纯度通常要高于被测物）